{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["IFM 5(5)"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"IFM 5(5)","index":0,"n_rows":46,"n_cols":82,"rows_kept":46,"merged":[[6,38,6,40],[6,66,6,68],[9,16,9,17],[9,23,9,24],[9,30,9,31],[9,37,9,38],[9,44,9,45],[9,51,9,52],[9,58,9,59],[9,65,9,66],[11,10,13,13],[12,16,12,17],[12,23,12,24],[12,30,12,31],[12,37,12,38],[12,44,12,45],[12,51,12,52],[12,58,12,59],[12,65,12,66],[14,17,14,20],[14,24,14,27],[14,31,14,34],[14,38,14,41],[14,45,14,48],[14,52,14,55],[14,59,14,62],[14,66,14,69],[42,25,42,28],[42,33,42,38],[42,80,42,81],[43,25,43,28],[44,80,44,81]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},1,{"$nulls":6},2,{"$nulls":6},3,{"$nulls":6},4,{"$nulls":6},5,{"$nulls":6},6,{"$nulls":6},7,{"$nulls":6},8,{"$nulls":6},9,{"$nulls":5},1,0,{"$nulls":5},1,1,{"$nulls":5},1,2]
[{"$nulls":18},"WING 1",{"$nulls":6},"WING 1",{"$nulls":6},"WING 2",{"$nulls":6},"WING 2",{"$nulls":13},"BELUCHTING",{"$nulls":6},"VACUUM KLEP",{"$nulls":6},"WATER KLEP"]
[{"$nulls":18},"LINKS OM",{"$nulls":6},"RECHTS OM",{"$nulls":6},"LINKS OM",{"$nulls":6},"RECHTS OM",{"$nulls":6},"VACUUM POMP",{"$nulls":6},"OPEN/DICHT",{"$nulls":6},"OPEN/DICHT",{"$nulls":6},"DOSERING"]
["A",null,"L1",null,null,"380 VAC",{"$nulls":46},"(6.1)",{"$nulls":16},"(2.6)",{"$nulls":3},"24 VAC"]
[{"$nulls":5},"(2.12)"]
[{"$nulls":11},"(3.5)"]
[{"$nulls":18},"A8.0",{"$nulls":6},"A8.1",{"$nulls":6},"A8.2",{"$nulls":5},"A8.3",{"$nulls":7},"A8.4",{"$nulls":6},"A8.5",{"$nulls":6},"A8.6",{"$nulls":5},"A8.7"]
[{"$nulls":10},"+",null,"-",{"$nulls":5},"(12.3)",{"$nulls":6},"(12.4)",{"$nulls":6},"(12.5)",{"$nulls":6},"(12.6)",{"$nulls":6},"(12.7)",{"$nulls":6},"(12.8)",{"$nulls":6},"(12.9)",{"$nulls":6},"(12.10)"]
["B"]
[{"$nulls":16},14,{"$nulls":6},24,{"$nulls":6},34,{"$nulls":6},44,{"$nulls":6},54,{"$nulls":6},64,{"$nulls":6},74,{"$nulls":6},84]
[]
[{"$nulls":10},"IFM"]
[{"$nulls":16},11,{"$nulls":6},21,{"$nulls":6},31,{"$nulls":6},41,{"$nulls":6},51,{"$nulls":6},61,{"$nulls":6},71,{"$nulls":6},81]
["C"]
[{"$nulls":17},"M  V",{"$nulls":6},"M  V",{"$nulls":6},"M  V",{"$nulls":6},"M  V",{"$nulls":6},"M  V",{"$nulls":6},"M  V",{"$nulls":6},"M  V",{"$nulls":6},"M  V"]
[{"$nulls":17},"(5.3)",{"$nulls":6},"(5.4)",{"$nulls":6},"(5.5)",{"$nulls":6},"(5.6)",{"$nulls":6},"(5.7)",{"$nulls":6},"(5.8)",{"$nulls":6},"(5.9)",{"$nulls":6},"(5.10)"]
[]
[]
["D"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":19},"A1",{"$nulls":6},"A1",{"$nulls":6},"A1",{"$nulls":6},"A1",{"$nulls":6},"A1",{"$nulls":6},1,{"$nulls":6},1,{"$nulls":6},1]
["E"]
[]
[{"$nulls":19},"A2",{"$nulls":6},"A2",{"$nulls":6},"A2",{"$nulls":6},"A2",{"$nulls":6},"A2",{"$nulls":6},2,{"$nulls":6},2,{"$nulls":6},2]
[{"$nulls":16},"K1M",{"$nulls":6},"K2M",{"$nulls":6},"K3M",{"$nulls":6},"K4M",{"$nulls":6},"K5M",{"$nulls":6},"Y5.5",{"$nulls":6},"Y5.6",{"$nulls":6},"Y5.7"]
[{"$nulls":16},"(1.3)",{"$nulls":6},"(1.5)",{"$nulls":6},"(1.7)",{"$nulls":6},"(1.9)",{"$nulls":6},"(2.2)"]
["F"]
[null,null,"L2",null,null,"380 VAC",{"$nulls":65},"(2.6)",null,null,"0 VAC"]
[]
[]
[{"$nulls":17},"M",null,null,"V",{"$nulls":3},"M",null,null,"V",{"$nulls":3},"M",null,null,"V",{"$nulls":3},"M",null,null,"V",{"$nulls":3},"M",null,null,"V"]
["G",{"$nulls":16},"(1.4)1-2",{"$nulls":6},"(1.6)1-2",{"$nulls":6},"(1.8)1-2",{"$nulls":6},"(1.10)1-2",{"$nulls":6},"(2.3)1-2"]
[{"$nulls":17},"(1.4) 3-4",{"$nulls":6},"(1.6) 3-4",{"$nulls":6},"(1.8) 3-4",{"$nulls":6},"(1.10) 3-4",{"$nulls":6},"(2.3) 3-4"]
[{"$nulls":17},"(1.4) 5-6",{"$nulls":6},"(1.6) 5-6",{"$nulls":6},"(1.8) 5-6",{"$nulls":6},"(1.10) 5-6",{"$nulls":6},"(2.3) 5-6"]
[]
[]
["H"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":17},"ontwerp",{"$nulls":4},"door:",null,null,"JM",{"$nulls":3},"datum:",{"$nulls":3},"2003-02-02",{"$nulls":5},"omschrijving:",{"$nulls":37},"blad:",null,null,5]
["I",{"$nulls":16},"tekening",{"$nulls":4},"door:",null,null,"HvG",{"$nulls":3},"datum:",{"$nulls":33},"LUPACK B.V.  RAALTE"]
[{"$nulls":17},"wijz.1",{"$nulls":4},"door:",{"$nulls":6},"datum:",{"$nulls":19},"WOLF-KING MENGER 2",{"$nulls":11},"machine:",{"$nulls":15},"van:",null,null,13]
[{"$nulls":17},"wijz.2",{"$nulls":4},"door:",{"$nulls":6},"datum:"]